|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *Приложение к Акту* *готовности образовательной организации в Свердловской области* ***к 2015 / 2016 учебному году*** |

# *Акт составлен « 06 » августа 2015г.*

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 352**

*(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)*

| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** | | | |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты\* | Свидетельство о регистрации юридического лица,  19.08.2013г.,№1136670020750.  Устав МБДОУ детского сада № 352, утверждён Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1392/46/00 от 29.07.2013г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права, серия 66 АЖ 879904 ОТ 31.12.2014 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права находится в работе |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и № свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности отсутствует (в стадии подготовки);  2) -  3)Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); дополнительные образовательные услуги не оказываются.  4) – |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | В разработке |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | 1) Программа развития МБДОУ детский сад № 352 на 2015-2018г.г. находится в разработке |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2015/2016 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | 1) Имеется: Годовой план МБДОУ детский сад  № 352 на 2015-2016 учебный год.  2) будет принят педагогическим советом и утвержден заведующей 25.08.2015. |
|  | Количество зданий (объектов) организации | * 1. всего (единиц);   2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);   3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 здание, 2 этажа  2) 150 человек  3) 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать)   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1) 10,5 часов, с 7.30 - 18.00, исключая праздничные и выходные дни  2) в первую смену обучаются:  количество групп - 6;  количество воспитанников в них - 150;  3) 0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);   2. количество классов по комплектованию;   3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);   4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);   5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) проектная мощность детского сада 150 человек  2) 6 групп по комплектованию:  2 младшие группы по 25 человек каждая  3 средних группы по 25 человек каждая  1 старшая группа по 25 человек  3) 110 человек  4) –  5) - |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) администрация – 2  воспитатели – 8,75  иные работники - 26,80  2) администрация – 2  воспитатели – 6  иные работники -20  3) инструктор по ФИЗО -0,75  педагог психолог – 0,50  младший воспитатель -1,0 |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);   2. кем и когда согласованы и утверждены;   3. на какой срок | 1. В наличии комплексный план мероприятий по профилактике травматизма и гибели в дорожно-транспортных происшествиях несовершеннолетних участников дорожного движения.   2)Утвержден начальником Управления образования Администрации г. Екатеринбурга 21 января 2015г;  Начальником УМВД России по г. Екатеринбургу 17.01.2015 г.  3) План утвержден на 2015 год. |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты\*) | Акты технического контроля  От 20.07.2015г. № 2  От 20.07.2015г. № 3  От 20.07.2015г. № 1 |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащённость в полном объёме 100% в соответствии с нормами и ростовыми группами |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | В 2015г. на учебные цели денежные средства не выделялись (20%). Запланировано пополнение методического фонда при выделении финансирования на указанные цели в срок до октября 2015г. |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерских нет |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется: музыкально – спортивный зал - 1, акт № 9 от 28.05.2015г. о состоянии музыкально – спортивного зала |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты\* | Спортивное оборудование и инвентарь по норме, акты разрешения имеются. Акт № 2 от 28.05.2015г., срок очередной проверки 28.08.2015 г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Спортивная площадка соответствует нормам СанПиН |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ.  Указать реквизиты\* | Акт испытания № 1,3,4,5,6,7,8 от 28.05.2015г. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты\*)  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1)Чиркова Е.В., заведующий, удостоверение № 123 от 30.10.2014, обучение проведено НОУ УЦ «Фармацевт»  2) ответственный –Чиркова Е.В.  3) обучение сотрудников – 2 раза в год;  4) Согласно годовому плану и сетке ИРД  5) Эвакуационные учения проводятся 2 раза в год. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;   1. наличие журнала учета средств;   3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) огнетушители - 15 шт. порошковые огнетушители (ОП 4(3)), 1 шт. – углекислотный огнетушитель (ОУ 2)  2) имеется журнал учёта средств пожаротушения, проверки на срок годности.  3) перезарядка - апрель 2020г. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);  2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);  3) договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  5) наличие ответственного лица;  6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты\*) | 1) в наличии, исправна, Акт о текущей проверке технических средств пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре от 03.06.2015г.  2) ООО «ПолиКом- А»  3) договор №6676/с от 01.04.2015 на оказание охранных услуг ООО «ПолиКом-А».  4) Установлено оборудование АПК, договор № 703 от 05.12.2014г. ООО «Производственное предприятие «Актай»  5) зав. хозяйством – Белянина Татьяна Валерьевна, приказ № 21/4-о/д от 19.06.2015 г.  6) в качестве системы оповещения людей о пожаре применена система речевого оповещения Соната –К-Л  - для оборудования помещений системой пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре применены следующие виды пожарных извещателей и оповещателей:  - извещатель дымовой  - извещатель ручной  - световые табло «ВЫХОД» |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Соответствует требованиям ПБ |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты\* | Протоколы № 1-6 от января 2015г.измерения и испытания в электроустановках. Электротехническая лаборатория ИП Демин Е.С. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1) нет  2) есть, готов. |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты\*) | В наличии. Зарегистрирована УНД ПР ГУ МЧС России по СО 28.04.2015г. Рег.№ 65-401-373-ГУ-5727 |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты\*)  1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников;  4) обучение обучающихся | 1) Заведующий – Чиркова Е.В., аттестован по специальности руководитель, 15.04.2015г. (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, в Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга.  2) Заведующий – Чиркова Е.В.  3) Обучены, 08.06.2015г., отметка в личных медицинских книжках  4) Обучение воспитанников проводится в течение всего времени пребывания в ДОУ – привитие культурно-гигиенических навыков (по календарным планам воспитателей) |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты\*);  4) организация горячего питания:  - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты\*);  - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты\*);  5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) пищеблок  2) Пароконвектомат, электрокипятильник, холодильник (3шт.), ларь морозильный, картофелечистка, электромясорубка, машина протирочно-резательная (2шт.), машина для нарезки хлеба, тестомес, фильтр для очистки воды (2 шт), шкаф среднетемпературный.  3) акт № 31 от 15.06.2015г. ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС ГРУПП » Мошкова Е.В.  4) за счет собственной столовой.  Договоры на поставку продуктов питания  - договор от 01.07.2015г. № 352/4/15  ООО «Алапаевский молочный комбинат»  - договор от 01.07.2015г. № 352/4/1  ООО «Торговая Компания Афина»  - договор от 01.07.2015г. № 352/4/2  ООО «Торговая Компания Афина»  - договор от 01.07.2015г. № 352/4/3  ООО «Торговая Компания Афина»  - договор от 01.07.2015г. № 352/3  ООО «Самсон и К»  5) 90 детей 100%  6) Имеется. Утвержден приказом заведующего от 12.02.2015 № 01/21 – о/д |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Бактерицидные лампы – 18 щтук:  Групповые – 12, музыкально-спортивный зал – 2, пищеблок – 2, медицинский, процедурный кабинет – 2. |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | Установлен фильтр для очистки и обеззараживания воды Big Blue |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты | Акт технической готовности систем от 17.01.2015 г., представители монтажной организации ООО «БазисСтройПроект» |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты\*);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) медблок: кабинета врача, процедурный кабинет;  2)Лицензия на осуществление медицинской деятельности отсутствует (документы в стадии подготовки)  Договор об организации медицинского обслуживания № 15-15 от 18.03.15 г.   1. фельдшер – 1 раз в неделю;   медсестра – 3 раза в неделю. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты\* | Протокол лабораторных испытаний № 9861,9862 от 17.04.2015 г. вода питьевая после фильтра – соответствует нормативным требованиям |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | Медицинский осмотр – 1 раз в год. |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты\*)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Отсутствуют |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);  3) назначение ответственного в организации;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);  6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) КТС в наличии, исправна;  2) КЭВ на пульт ООО «ОКО – Охрана»;  3) Ответственный: заведующий хозяйством – Белянина Т.В., от 12.02.2015 г, № 01/19-о/д  4) договор № 6676 С от 01.04.2015 ООО «ОКО-Охрана», ЧОО «Ночной дозор – ЕК»  5) –  6) – |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*);  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*) | 1) в дневное время: вахтер, предусмотрено в штатном расписании  2) сторож, ночное дежурство. Штатная единица- 3 чел. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) забор металлический по периметру здания  2) состояние ограждения - удовлетворительное, целостность не нарушена |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру);  3) вывод изображения;  4) назначение ответственного в организации;  5) договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | 1) система видеонаблюдения отсутствует  2)-  3)-  4)-  5)- |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;   2. договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | Ворота и калитка на территорию детского сада закрываются на засов, входные двери закрываются на замки. В МБДОУ детский сад № 352 подключена система контроля доступа (домофон). |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации;  2) обучение сотрудников;  3) обучение обучающихся | 1) Салимова Ю.С., заместитель заведующего по ВМР, приказ № 21/3 – о/д от 19.06.2015  2) проводится - 1 раз в год;  3) проводятся по плану антитеррористических мероприятий с регистрацией в журнале, по плану работы воспитателей с учетом возрастных особенностей воспитанников |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;  2) исправность | имеется по периметру здания – 6 прожекторов, в исправном состоянии |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в  подразделениях:  1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) УФСБ России по Свердловской области (дата);  4) иных (указать) (дата) | Паспорт разработан, находится на подписании в подразделении ГУ МВД России по Свердловской области. |
| **Информационная безопасность** | | | |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты\* | Акт № 11 от 28.05.2015 «О проведении ревизии библиотечного фонда», при проведении ревизии методической литературы, литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, не выявлено. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты\* | Договор № 11202057 от 18.02.2015г. ООО «К-Телеком» |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 3 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты\* | Нет |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Нет |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты\* | Нет |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты\* | Заместитель заведующего по ВМР – Салимова Ю.С. Приказ № 21/5-о/д от 19.06.2015г. |
| **Безопасность дорожного движения** | | | |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты\*);  5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты\*);  6) укомплектованность водителями;  7) стаж работы водителя, обучение | Перевозки детей не осуществляются |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) Имеется. Визуализированный стенд паспорта дорожной безопасности размещен на лестничном пролете  2) паспорт утвержден 13 марта 2015 года;  3)паспорт согласован в Госавтоинспекции 13.03.2015;  4)паспорт согласован в Администрации муниципального образования 11.03.2015г. |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | отсутствует |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | По 2 имеется в 6 возрастных группах, 1 в коридоре на 1 этаже |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | В соответствии с установленными требованиями: на воротах ДОУ установлен знак «Въезд запрещен». |
| **Охрана труда** | | | |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты\* | Ответственный: заведующий Чиркова Е.В., приказ  № 01/2 – о/д от 12.02.2015 |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты\* | Разработан, находится на регистрации в ГКУ «Екатеринбургский центр занятости» |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);   2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1. НОУ Учебный центр «Фармацевт» № 3550 от 09.11.2013г. - заведующий Чиркова Е.В., 2. Уполномоченный:   Белянина Т.В., завхоз НОУ Учебный центр «Фармацевт» № 6954 от 07.11.2014г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется на 2015 – 2016 учебный год, утвержден приказом № 01/20 – о/д от 12.02.2015 |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты\* | В наличии, утверждены приказом заведующего № 01/10 от 12.02.2015 г. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В наличии, ведутся исправно |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | 1 раз в 6 месяцев и по мере необходимости (внеплановые) |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;   2. количество аттестованных рабочих мест;   3. количество неаттестованных рабочих мест,   4. планируемые сроки аттестации | 1) количество рабочих мест, всего - 23;  2) количество аттестованных рабочих мест - 23;  3) количество неаттестованных рабочих мест - 0,  планируемые сроки аттестации – 2020 год |
| **Ремонтные работы** | | | |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | Не проводились |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | Не проводились |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | Капитальный ремонт не планируется |

Заведующий МБДОУ детский сад № 352 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Чиркова

« 06 » августа 2015 года