|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *Приложение к Акту* *готовности образовательной организации в Свердловской области****к 2015 / 2016 учебному году*** |

# *Акт составлен « 06 » августа 2015г.*

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 352**

*(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)*

| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица  | Указать реквизиты\* | Свидетельство о регистрации юридического лица,19.08.2013г.,№1136670020750.Устав МБДОУ детского сада № 352, утверждён Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1392/46/00 от 29.07.2013г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права, серия 66 АЖ 879904 ОТ 31.12.2014 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | Указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права находится в работе |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и № свидетельства об аккредитации
 | 1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности отсутствует (в стадии подготовки);2) -3)Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); дополнительные образовательные услуги не оказываются.4) –  |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | В разработке |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Программа развития МБДОУ детский сад № 352 на 2015-2018г.г. находится в разработке |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2015/2016 учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | 1) Имеется: Годовой план МБДОУ детский сад № 352 на 2015-2016 учебный год. 2) будет принят педагогическим советом и утвержден заведующей 25.08.2015. |
|  | Количество зданий (объектов) организации | * 1. всего (единиц);
	2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
	3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1) 1 здание, 2 этажа2) 150 человек3) 0 |
|  | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать)
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1) 10,5 часов, с 7.30 - 18.00, исключая праздничные и выходные дни2) в первую смену обучаются:количество групп - 6;количество воспитанников в них - 150;3) 0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
	2. количество классов по комплектованию;
	3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
	4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
	5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1) проектная мощность детского сада 150 человек2) 6 групп по комплектованию:2 младшие группы по 25 человек каждая3 средних группы по 25 человек каждая1 старшая группа по 25 человек 3) 110 человек4) –5) -  |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 1) администрация – 2  воспитатели – 8,75 иные работники - 26,802) администрация – 2 воспитатели – 6 иные работники -203) инструктор по ФИЗО -0,75 педагог психолог – 0,50 младший воспитатель -1,0 |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);
	2. кем и когда согласованы и утверждены;
	3. на какой срок
 | 1. В наличии комплексный план мероприятий по профилактике травматизма и гибели в дорожно-транспортных происшествиях несовершеннолетних участников дорожного движения.

2)Утвержден начальником Управления образования Администрации г. Екатеринбурга 21 января 2015г;Начальником УМВД России по г. Екатеринбургу 17.01.2015 г.3) План утвержден на 2015 год. |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты\*) | Акты технического контроляОт 20.07.2015г. № 2 От 20.07.2015г. № 3От 20.07.2015г. № 1 |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащённость в полном объёме 100% в соответствии с нормами и ростовыми группами |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | В 2015г. на учебные цели денежные средства не выделялись (20%). Запланировано пополнение методического фонда при выделении финансирования на указанные цели в срок до октября 2015г. |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерских нет |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется: музыкально – спортивный зал - 1, акт № 9 от 28.05.2015г. о состоянии музыкально – спортивного зала  |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | Указать реквизиты\* | Спортивное оборудование и инвентарь по норме, акты разрешения имеются. Акт № 2 от 28.05.2015г., срок очередной проверки 28.08.2015 г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки  |  | Спортивная площадка соответствует нормам СанПиН |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ.Указать реквизиты\* | Акт испытания № 1,3,4,5,6,7,8 от 28.05.2015г. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты\*)1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1)Чиркова Е.В., заведующий, удостоверение № 123 от 30.10.2014, обучение проведено НОУ УЦ «Фармацевт»2) ответственный –Чиркова Е.В.3) обучение сотрудников – 2 раза в год;4) Согласно годовому плану и сетке ИРД5) Эвакуационные учения проводятся 2 раза в год. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;1. наличие журнала учета средств;

3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | 1) огнетушители - 15 шт. порошковые огнетушители (ОП 4(3)), 1 шт. – углекислотный огнетушитель (ОУ 2)2) имеется журнал учёта средств пожаротушения, проверки на срок годности.3) перезарядка - апрель 2020г. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);3) договор на обслуживание (указать реквизиты\*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;договор на обслуживание (указать реквизиты\*);5) наличие ответственного лица;6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты\*) | 1) в наличии, исправна, Акт о текущей проверке технических средств пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре от 03.06.2015г.2) ООО «ПолиКом- А»3) договор №6676/с от 01.04.2015 на оказание охранных услуг ООО «ПолиКом-А».4) Установлено оборудование АПК, договор № 703 от 05.12.2014г. ООО «Производственное предприятие «Актай»5) зав. хозяйством – Белянина Татьяна Валерьевна, приказ № 21/4-о/д от 19.06.2015 г.6) в качестве системы оповещения людей о пожаре применена система речевого оповещения Соната –К-Л - для оборудования помещений системой пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре применены следующие виды пожарных извещателей и оповещателей:- извещатель дымовой - извещатель ручной - световые табло «ВЫХОД»  |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Соответствует требованиям ПБ |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты\* | Протоколы № 1-6 от января 2015г.измерения и испытания в электроустановках. Электротехническая лаборатория ИП Демин Е.С. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | 1) нет2) есть, готов. |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты\*) | В наличии. Зарегистрирована УНД ПР ГУ МЧС России по СО 28.04.2015г. Рег.№ 65-401-373-ГУ-5727 |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты\*)1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;2) количество устраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений;4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | 1) Заведующий – Чиркова Е.В., аттестован по специальности руководитель, 15.04.2015г. (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, в Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга.2) Заведующий – Чиркова Е.В.3) Обучены, 08.06.2015г., отметка в личных медицинских книжках4) Обучение воспитанников проводится в течение всего времени пребывания в ДОУ – привитие культурно-гигиенических навыков (по календарным планам воспитателей) |
|  | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты\*); 4) организация горячего питания:- за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты\*);- договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты\*);5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1) пищеблок2) Пароконвектомат, электрокипятильник, холодильник (3шт.), ларь морозильный, картофелечистка, электромясорубка, машина протирочно-резательная (2шт.), машина для нарезки хлеба, тестомес, фильтр для очистки воды (2 шт), шкаф среднетемпературный.3) акт № 31 от 15.06.2015г. ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС ГРУПП » Мошкова Е.В.4) за счет собственной столовой.Договоры на поставку продуктов питания - договор от 01.07.2015г. № 352/4/15  ООО «Алапаевский молочный комбинат» - договор от 01.07.2015г. № 352/4/1  ООО «Торговая Компания Афина» - договор от 01.07.2015г. № 352/4/2 ООО «Торговая Компания Афина» - договор от 01.07.2015г. № 352/4/3 ООО «Торговая Компания Афина» - договор от 01.07.2015г. № 352/3  ООО «Самсон и К»5) 90 детей 100%6) Имеется. Утвержден приказом заведующего от 12.02.2015 № 01/21 – о/д  |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Бактерицидные лампы – 18 щтук:Групповые – 12, музыкально-спортивный зал – 2, пищеблок – 2, медицинский, процедурный кабинет – 2. |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | Установлен фильтр для очистки и обеззараживания воды Big Blue |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | Указать реквизиты | Акт технической готовности систем от 17.01.2015 г., представители монтажной организации ООО «БазисСтройПроект» |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты\*);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) медблок: кабинета врача, процедурный кабинет;2)Лицензия на осуществление медицинской деятельности отсутствует (документы в стадии подготовки)Договор об организации медицинского обслуживания № 15-15 от 18.03.15 г.1. фельдшер – 1 раз в неделю;

медсестра – 3 раза в неделю. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты\* | Протокол лабораторных испытаний № 9861,9862 от 17.04.2015 г. вода питьевая после фильтра – соответствует нормативным требованиям |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком  |  | Медицинский осмотр – 1 раз в год. |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов  | Акт проверки (указать реквизиты\*)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | Отсутствуют |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);3) назначение ответственного в организации;4) договор на обслуживание (указать реквизиты\*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) КТС в наличии, исправна; 2) КЭВ на пульт ООО «ОКО – Охрана»;3) Ответственный: заведующий хозяйством – Белянина Т.В., от 12.02.2015 г, № 01/19-о/д4) договор № 6676 С от 01.04.2015 ООО «ОКО-Охрана», ЧОО «Ночной дозор – ЕК»5) – 6) – |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*);2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*) | 1) в дневное время: вахтер, предусмотрено в штатном расписании2) сторож, ночное дежурство. Штатная единица- 3 чел. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | 1) забор металлический по периметру здания 2) состояние ограждения - удовлетворительное, целостность не нарушена |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру);3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации;5) договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | 1) система видеонаблюдения отсутствует2)-3)-4)-5)- |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;
	2. договор на обслуживание (указать реквизиты\*)
 | Ворота и калитка на территорию детского сада закрываются на засов, входные двери закрываются на замки. В МБДОУ детский сад № 352 подключена система контроля доступа (домофон). |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации;2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся  | 1) Салимова Ю.С., заместитель заведующего по ВМР, приказ № 21/3 – о/д от 19.06.20152) проводится - 1 раз в год;3) проводятся по плану антитеррористических мероприятий с регистрацией в журнале, по плану работы воспитателей с учетом возрастных особенностей воспитанников |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;2) исправность | имеется по периметру здания – 6 прожекторов, в исправном состоянии |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован вподразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) УФСБ России по Свердловской области (дата);4) иных (указать) (дата) | Паспорт разработан, находится на подписании в подразделении ГУ МВД России по Свердловской области. |
| **Информационная безопасность** |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты\* | Акт № 11 от 28.05.2015 «О проведении ревизии библиотечного фонда», при проведении ревизии методической литературы, литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, не выявлено. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты\* | Договор № 11202057 от 18.02.2015г. ООО «К-Телеком» |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 3  |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты\* | Нет |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Нет |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты\* | Нет |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты\* | Заместитель заведующего по ВМР – Салимова Ю.С. Приказ № 21/5-о/д от 19.06.2015г. |
| **Безопасность дорожного движения** |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты\*);5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты\*);6) укомплектованность водителями;7) стаж работы водителя, обучение | Перевозки детей не осуществляются |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)
 | 1) Имеется. Визуализированный стенд паспорта дорожной безопасности размещен на лестничном пролете2) паспорт утвержден 13 марта 2015 года;3)паспорт согласован в Госавтоинспекции 13.03.2015;4)паспорт согласован в Администрации муниципального образования 11.03.2015г. |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | отсутствует |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | По 2 имеется в 6 возрастных группах, 1 в коридоре на 1 этаже |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | В соответствии с установленными требованиями: на воротах ДОУ установлен знак «Въезд запрещен». |
| **Охрана труда** |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты\* | Ответственный: заведующий Чиркова Е.В., приказ № 01/2 – о/д от 12.02.2015 |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты\* | Разработан, находится на регистрации в ГКУ «Екатеринбургский центр занятости» |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
	2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | 1. НОУ Учебный центр «Фармацевт» № 3550 от 09.11.2013г. - заведующий Чиркова Е.В.,
2. Уполномоченный:

Белянина Т.В., завхоз НОУ Учебный центр «Фармацевт» № 6954 от 07.11.2014г.  |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется на 2015 – 2016 учебный год, утвержден приказом № 01/20 – о/д от 12.02.2015 |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты\* | В наличии, утверждены приказом заведующего № 01/10 от 12.02.2015 г. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В наличии, ведутся исправно |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | 1 раз в 6 месяцев и по мере необходимости (внеплановые) |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;
	2. количество аттестованных рабочих мест;
	3. количество неаттестованных рабочих мест,
	4. планируемые сроки аттестации
 | 1) количество рабочих мест, всего - 23;2) количество аттестованных рабочих мест - 23;3) количество неаттестованных рабочих мест - 0, планируемые сроки аттестации – 2020 год |
| **Ремонтные работы** |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | Не проводились |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | Не проводились |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | Капитальный ремонт не планируется |

Заведующий МБДОУ детский сад № 352 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Чиркова

« 06 » августа 2015 года